## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年11号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 配置数量 | 单位 | 报价单价/元 | 报价合计/元 | 生产厂家
1 | 高清内窥镜系统 |  | 1 | 套
2
3
4
5
6
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。 报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年11号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 高清内窥镜系统 |  |  |  |  | 1.电子内窥镜图像处理装置一台 具备特殊光成像观察，①窄带成像观察（NBI）或 ②短波长窄带域光观察（BLI）结合电子分光技术（FICE）或③特殊光谱成像功能（I-SCAN），以上三种特殊光成像观察满足一项即可，对图像色调、构造和亮度进行强调。电子内窥镜图像处理系统可兼容电子胃镜、肠镜、十二指肠镜、经鼻胃镜、超声镜。兼容双弯曲双钳道内镜。 2.高清电子胃镜 具备高清图像，具备特殊光成像观察，即窄带成像观察（NBI）或 短波长窄带域光观察（BLI）结合电子分光技术（FICE）或特殊光谱成像功能（I-SCAN），以上三种特殊光成像观察满足一项即可，可充分显示黏膜浅表血管或黏膜组织形态的细微变化，进行观察，用于辅助临床判断消化道病变和早期癌变组织。具有副送水功能。 3.高清放大胃镜 具备高清图像，具备特殊光成像观察，即窄带成像观察（NBI）或短波长窄带域光观察（BLI）结合电子分光技术（FICE）或特殊光谱成像功能（I-SCAN）， 以上三种特殊光成像观察满足一项即可，可充分显示黏膜浅表血管或黏膜组织形态的细微变化，进行观察，用于辅助临床判断消化道病变和早期癌变组织。 4.高清双焦距电子胃镜 具备高清图像，具备特殊光成像观察，即窄带成像观察（NBI）或短波长窄带域光观察（BLI）结合电子分光技术（FICE）或特殊光谱成像功能（I-SCAN），以上三种特殊光成像观察满足一项即可，可充分显示黏膜浅表血管或黏膜组织形态的细微变化，进行观察，用于辅助临床判断消化道病变和早期癌变组织。 4.治疗性胃镜 具备独立副送水功能,具备高清图像，具备特殊光成像观察，即窄带成像观察（NBI）或短波长窄带域光观察（BLI）结合电子分光技术（FICE）或特殊光谱成像功能（I-SCAN），以上三种特殊光成像观察满足一项即可，可充分显示黏膜浅表血管或黏膜组织形态的细微变化，进行观察，用于辅助临床判断消化道病变和早期癌变组织。 4.高清电子结肠镜 具备特殊光成像观察，即窄带成像观察（NBI）或 短波长窄带域光观察（BLI）结合电子分光技术（FICE）或特殊光谱成像功能（I-SCAN），以上三种特殊光成像观察满足一项即可，可充分显示黏膜浅表血管或黏膜组织形态的细微变化，进行观察，用于辅助临床判断消化道病变和早期癌变组织。具备副送水功能。 5.高清双焦电子肠镜 视野角宽,拥有高清图像,可兼容特殊光学染色成像观察，即窄带光成像观察功能而非电子分光色彩强调技术,具有副送水功能.
备注：报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年 号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单。 如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。