## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年13号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 配置数量 | 单位 | 报价单价/元 | 报价合计/元 | 生产厂家
1 | CCD数码采集系统及图文工作站 |  | 1 | 套
2 | 制水机（纯水机） |  | 1 | 台
3
4
5
6
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。 报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年13号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | CCD数码采集系统及图文工作站 |  |  |  |  | .★进口传感器（Sensor Type)：1英寸大尺寸芯片。 2.★分辨率（Resolution)：5480x 3648，2000万真实物理像素。 3.★像素（Pixel Size）：2.4μm x 2.4μm，曝光控制（Exposure Control）：44微秒到60秒。 4.最高帧频率（Frame Rate）:22fps@5480x 3648。信噪比37db,动态范围71db，光谱响应390nm-650nm。 5.数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门；SDK兼容能力。 6.支持TWAIN和DirectShow接口，支持单 PC 上 4 相机全速工作。 配套图文工作站软件参数 7.动态图像采集处理，静态图像处理，荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正。 8.采集图像，并进行存储和数据库管理 9.★以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。 10.支持图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、图像测量。可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 11.★支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。 12.★实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。 13.反射率测量 。 14.★软件打开后自动识别摄像头并打开，同时保存记忆上次软件关闭前的配置参数。 15.★适配尼康50i正置显微镜 ★为必须满足之参数
2 | 制水机（纯水机） |  |  |  |  | TC -RO1000G (100L/ H ) 1级 RO :150L/ H 2级 RO :100L/ H UP 过滤100L/ H 2级 RO ＋纯化柱 220V/240W ≤0.1μ s / cm ≥18MΩ 59*41*145 长＊宽＊高 进水水源 市政自来水 额定电压220V,240W 水压要求0.2-0.4Mpa 净水流量 1级 RO 过滤150L/ H 1级 RO 过滤100L/ H UP 水过滤100L/ H 过滤流程2级 RO ＋纯化柱 电导率≤0.1μ s / cm 电阻率≥18MΩ 总有机碳 TOC ≤5ppb 检测依据 GB /T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级水
备注：报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年 号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单。 如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。