## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年14号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 配置数量 | 单位 | 报价单价/元 | 报价合计/元 | 生产厂家
1 | 病理切片扫描影像分析系统 |  | 1 | 套
2
3
4
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。 报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年14号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 病理切片扫描影像分析系统 |  |  |  |  | 1.仪器主要功能：通过对载玻片全片进行扫描进行图像拍摄展示，在玻片阅读工作站中通过数字切片及图片复核的形式展现给使用医生，医生通过图像分析诊断病变情况，产品可以帮助病理学技师或病理医生进行样本分析，从而达到协助病理医师对标本片进行初筛的作用。 2.仪器通量：一次性可以装载2片玻片。 3.光学系统：为无限远色差校正光学系统，超高亮度LED照明和摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9)；20X平场复消色差物镜。 4.图像系统：高清工业相机，分辨率：4096x2816；像元尺寸：3.45um；帧速率：30fps。 5.扫描速度：20X，15mmX15mm,全视野扫描时间≤60S。 6.自动区域和条码识别：系统可对切片分布区域及条形码信息自动读取，保证扫描数据与标本一一对应。 7.质控：通过质控玻片进行质控，同时可以通过网络远程质控，云端质控。 8.数字切片：全视野扫描完成后，形成4倍到80倍全范围自由缩放数字切片，并能够在数字切片上自动标识出病变位置、病变等级，以便快速定位辅助诊断。 9.分析系统功能：系统具备全自动DNA定量分析功能、液基细胞学(TCT)人工智能辅助诊断、数字切片、远程会诊功能。 10.扫描系统：自动区分组织片或者细胞片，自动识别需要扫描区域，自动定位聚焦位置，自动计算聚焦面，自动全视野扫描，自动形成数字切片，自动分析的功能。 11.全自动彩色图文报告：全自动彩色图文报告，支持DNA定量分析，液基细胞学(TCT)，组织病理报告，全自动多样本同时打印功能，多种打印模式及PDF报告自动存储。 12.复核功能：支持切片自动定位复核，和原始图复核双重复核功能，可以随意切换倍数。 13.切片查看浏览器：支持切片浏览，标注，多切片同步浏览，颜色调整等功能。提供局域网多点工位复核发报告网络系统。 14.流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度，同时可以设置控制用户权限。 15.配套设备：液基超薄层细胞自动涂片机采用离心分离原理对保存在细胞保存液内的细胞转移到防脱载玻片上形成一个均匀的细胞薄层以便进一步染色和诊断。一次性可装载12个样本，自由控制制片时间，适用于临床常见脱落细胞如宫颈脱落细胞、胸腹水、痰液、尿液、针吸等样本的自动制片。
备注：报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年 号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单。 如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。