## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年24号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 微波治疗仪 | 3 | 台
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年24号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 微波治疗仪 |  |  |  |  | 1.输出功率：连续可调，1W步进,理疗最高60W； 2.工作方式：间歇加载,连续运行； 3.输出定时功能：可预定设定，采用LED数字显示，治疗时间结束时有声响提示； 4.具有自动稳压系统，外接电压不稳定时,保证终端输出稳定； 5.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示； 6.在电源电压波动时,自动补偿功率输出值,以维持设定功率不变； 7.仪器需配置圆形辐射头（器）及长方形辐射头（器）,探头高效、不粘连组织； 8.具有能任意调节角度及距离的活动支臂； 9.自动保护装置：设有过载保护系统；通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制； 10.企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证；主机质保3年,终身维护,成本维修； 11.适用范围：在医疗机构使用，用于骨伤科常见病、多发病的治疗；
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年24号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！