## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年27号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 电子内窥镜系统 | 1 | 套
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年27号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 电子内窥镜系统 |  |  |  |  | 设备应包含影像处理中心、 医用液晶监示器、图文工作站、台车、内镜送水泵、二氧化碳送气装置、测漏器、电子胃镜及电子结肠镜各2-3条。设备详细参数如下： 电子内窥镜图像处理装置（1台） 应具备特殊光学染色成像功能，通过染色功能清晰显示黏膜浅表血管及黏膜组织的细微变化，用以辅助判断气管、食道、胃、结肠等病变及早期癌变。 应至少兼容电子胃镜、肠镜、十二指肠镜、经鼻胃镜及超声消化道内镜。 内窥镜冷光源（1台） 应为单体式冷光源，支持白光观察和特殊光学染色成像功能，增强对食道、胃、结肠等病变的观察及早期癌变的辅助判断。 医用液晶监视器（1台） 应配备高清显示功能，以支持内镜图像的高质量呈现。 内镜送水泵（1台） 应具备稳定供水能力，以确保内镜检查的清晰和顺畅。 二氧化碳送气装置（1台） 应具备稳健的气体供给功能，用于内镜检查过程中的腔体扩张。 内窥镜测漏器（1套） 应具备准确的测漏检测能力，以维护内镜设备的安全和性能。 内窥镜台车（1台） 应具备稳固的结构和灵活的移动性，以便于设备的操作和存放。 高清电子胃镜（2条） 应具备高清图像显示功能，并至少支持一种特殊光成像观察（如NBI、BLI结合FICE或I-SCAN），以充分展现黏膜血管和组织形态的细微变化。 高清放大胃镜（1条） 放大胃镜应具备高清摄像头与高像素分辨率，增设变焦功能以放大黏膜，便于观察微小结构，提升早期胃癌及癌前病变的诊断准确性。 治疗性胃镜（1条） 应具备独立副送水功能，支持高清图像传输，并支持至少一种特殊光成像观察功能（如NBI、BLI结合FICE或I-SCAN），用于细微病变的观察。 高清电子肠镜（2条） 应支持HDTV高清图像传输，具备一种以上的特殊光成像观察功能（如NBI、BLI结合FICE或I-SCAN），增强微细血管或黏膜形态观察，同时具备副送水功能。
2
3
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年27号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！