## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年30号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 高级心肺复苏模拟人 | 1 | 台/套/件
2 | 背部胸腔穿刺电子病人 | 1 | 台/套/件
3 | 中医外科疾病模型套装 | 7 | 套
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年30号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 高级心肺复苏模拟人 |  |  |  |  | 产品参数描述： 1. 材质：皮肤、肌肉系应采用进口塑弹性体混合胶材料，确保外观肤色形态美观。 2. 操作方式至少包含以下3种方式： 方式一：CPR训练，支持按压和吹气训练。 方式二：模式考核，根据2020心肺复苏标准，以30:2的比例进行按压和吹气，完成5个循环操作。 方式三：实战考核，允许老师自定义操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压与吹气比例。 3. 具备电子监测功能：电子指示灯显示检测气道开放和按压部位。 具备计数功能：记录人工呼吸和胸外按压的正确次数与错误次数。 4. 具备语音提示功能：全程中文语音提示，支持开启/关闭语音功能，可调节音量。 5. 具备文字提示功能：全程中文文字提示，支持自定义操作时间（以秒为单位）。 6. 按压操作频率：2020标准为100-120次/分，用户可自行设定数值。 7. 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 8. 打印机显示至少包含以下内容：成绩单内容至少涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。
2 | 背部胸腔穿刺电子病人 |  |  |  |  | 1. 材质要求：须使用进口PVC材质，使用的高弹性材质需具备超强的回缩能力。 2. 仿真标准化病人配置要求： 需反向坐于靠背椅上，双臂平置。 形象需逼真，体表标志明显，解剖位置需准确。 3. 肩脾骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位 4. 完全的穿刺部位至少包含:[双侧]肩脾下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺。 5. 电子监测系统要求：穿刺针需沿下位肋骨的上缘垂直刺入。系统需在穿刺错误时提供语言提示。
3 | 中医外科疾病模型套装 |  |  |  |  | 1.产品应能真实还原病变组织形态。 2.应由无毒、耐用的高分子仿真材料制成，确保安全可靠，且在长时间贮存后不发生变形。 3.可在模拟人或真人身上模拟不同部位的中医外科疾病。 4.可模拟中医外科多种疾病，至少包括乳痈（三种）、丹毒（两种）、有头疽（两种）、臁疮（一种）。 5.可进行对中医外科疾病的判断与认识的训练。 6.可进行包扎、换药等操作的训练。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年30号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！