## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年34号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 中医定向药透治疗仪 | 5 | 台
2 | 烟雾净化器（艾灸） | 2 | 台
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年34号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 中医定向药透治疗仪 |  |  |  |  | 设备要求： 通过物理促透技术、脉冲技术等手段，利用电热、脉冲、渗透等物理功能作用，结合临床上的不同药物，可将药物快速形成离子，靶向直接送到病灶部位，从而提高药物的吸收效率和治疗效果。减少患者痛苦，相比传统的给药方式，无需口服药物或注射，避免了药物在肝脏的首过效应和胃肠道的降解破坏，减少了患者的痛苦和不适。 适用于多种疾病的治疗，适用范围广泛，除消化科疾病，还可应用于治疗关节、肌肉疼痛、肿胀性疾病。 技术参数： 中频调制频率：1000-4000Hz；定时时间：设定范围1-30分钟。热疗温度：小于50℃共3级。治疗时间：治疗时间可设置。
2 | 烟雾净化器（艾灸） |  |  |  |  | 设备要求： 采用先进过滤技术和电机技术，无刷直流电机，确保高效率和低能耗烟雾净化器有效吸收和净化艾灸过程中产生的烟雾和有害气体，减少室内污染，提高空气质量，减少艾灸烟雾对患者和医护的呼吸系统刺激，提高艾灸治疗的效率和安全性，保障医生及病人的健康，提高艾灸环境舒适度。适用于各类艾灸场所，具有可移动性，方便使用。 技术参数： 过滤效率：高效过滤技术，过滤效率达到99%。电机技术：高转速，低能耗；无刷直流电机，寿命长。滤芯结构：逐级过滤，滤芯层数4，过滤精度0.03μm。除味效果：80-90%。控制方式：数显面板可遥控控制。滤芯材质：3M滤纸+纳米复合碳。
3
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年34号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！