## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年4号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 无创连续动脉血压及心输出量监测系统 | 1
2 | 转运呼吸机（便携式呼吸机） | 1
3 | 无创呼吸机 | 2
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年4号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
1 | 无创连续动脉血压及心输出量监测系统 |  |  | 例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数 |  | 1.适用于对患者进行血压值（收缩压、舒张压和平均压）和脉率值以及心输出量的连续监测。 2、可无创性测量连续每搏的血压、脉率、心输出量及血流动力学参数。 3.操作简单、无压力测量、实时监测及快速出值。
2 | 转运呼吸机（便携式呼吸机） |  |  |  |  | 1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，便于携带。 2. 支持无创通气模式和氧疗模式。 3．具有多种报警模式：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 4. 支持多种无线方式（支持WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
3 | 无创呼吸机 |  |  |  |  | 用于患者自主呼吸不能满足正常生理需要时，用来支持人体呼吸。适用于轻中度呼吸衰竭患者和配合重度呼吸衰竭患者撤机治疗。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年4号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！