## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年5号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2
2 | 开颅动力设备 | 1
3 | 卧式康复踏车 | 2
4
5
6
7
8
9
10
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年5号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 |  |  | 例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数 |  | 1.氧浓度自动控制、精准控氧。 2.主机免消毒设计：采用免消毒安全气道设计，患者气流不经过机器内部，防止交叉感染，无需对机器内部进行消毒。 3.多档湿度控制减少冷凝水。 4.应对Ⅱ型呼衰。 5、操作简便
2 | 开颅动力设备 |  |  |  |  | 能满足开颅手术需求；电钻钻头能够自动停钻，铣刀切割止血效果好，脑膜保护鞘可以360°旋转，最小铣切半径不大于5mm，脚踏开关急停时间小于0.2秒。
3 | 卧式康复踏车 |  |  |  |  | 简易版，可用于下肢的主动训练、被动训练
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年5号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！